Laporan Jarak Antar Fasa 20kV APEL & ANGGUR SPAN 1-156

Tegangan				:	20kV

Nama RoW			:	APEL & ANGGUR SPAN 1-156

Unit Pelaksana	:	PT PLN ELECTRICITY SERVICES

Unit Pelaporan		:	OASIS

2026/09/21

Laporan Jarak Antar Fasa 20kV APEL & ANGGUR SPAN 1-156

## 1.Daftar Jarak Antar Fasa

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2(1_2) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.115 | 25.620 |
| 2 | 1-2(1_2) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.693 | 24.815 |
| 3 | 1-2(1_2) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndRightUpFasaPowerLine) | 1.195 | 42.204 |
| 4 | 1-2(1_2) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.759 | 39.103 |
| 5 | 1-2(1_2) | S5(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.946 | 32.807 |
| 6 | 1-2(1_2) | S6(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.703 | 39.009 |
| 7 | 1-2(1_2) | S7(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 0.783 | 17.900 |
| 8 | 1-2(1_2) | S8(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.549 | 34.904 |
| 9 | 1-2(1_2) | S9(LeftDownFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.479 | 34.803 |
| 10 | 2-3(2_3) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.183 | 21.118 |
| 11 | 2-3(2_3) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.006 | 23.711 |
| 12 | 3-4(3_4) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.234 | 5.122 |
| 13 | 3-4(3_4) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.010 | 23.211 |
| 14 | 4-5(4_5) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.112 | 26.311 |
| 15 | 4-5(4_5) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.034 | 23.215 |
| 16 | 5-6(5_6) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.057 | 22.612 |
| 17 | 5-6(5_6) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.158 | 19.017 |
| 18 | 6-7(6_7) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.159 | 8.883 |
| 19 | 6-7(6_7) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.110 | 37.959 |
| 20 | 7-8(7_8) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.226 | 27.114 |
| 21 | 7-8(7_8) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.120 | 21.012 |
| 22 | 8-9(8_9) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.212 | 23.413 |
| 23 | 8-9(8_9) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.213 | 5.114 |
| 24 | 9-10(9_10) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.218 | 5.215 |
| 25 | 9-10(9_10) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.224 | 12.873 |
| 26 | 10-11(10_11) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.215 | 6.011 |
| 27 | 10-11(10_11) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.184 | 38.357 |
| 28 | 11-12(11_12) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.265 | 40.659 |
| 29 | 11-12(11_12) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.192 | 40.657 |
| 30 | 13-14(13_14) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.939 | 6.897 |
| 31 | 13-14(13_14) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.972 | 12.321 |
| 32 | 15-16(15_16) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.780 | 5.232 |
| 33 | 15-16(15_16) | S2(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.105 | 5.108 |
| 34 | 15-16(15_16) | S3(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.547 | 5.860 |
| 35 | 15-16(15_16) | S4(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.287 | 5.130 |
| 36 | 15-16(15_16) | S5(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.976 | 5.752 |
| 37 | 15-16(15_16) | S6(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.011 | 13.788 |
| 38 | 15-16(15_16) | S7(LeftDownFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.251 | 5.877 |
| 39 | 15-16(15_16) | S8(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.152 | 33.550 |
| 40 | 15-16(15_16) | S9(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.492 | 8.201 |
| 41 | 16-17(16_17) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.206 | 23.113 |
| 42 | 16-17(16_17) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.054 | 20.315 |
| 43 | 17-18(17_18) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.072 | 22.616 |
| 44 | 17-18(17_18) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.163 | 5.205 |
| 45 | 18-19(18_19) | S1(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.819 | 14.380 |
| 46 | 18-19(18_19) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.033 | 23.223 |
| 47 | 18-19(18_19) | S3(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.164 | 14.382 |
| 48 | 18-19(18_19) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.269 | 16.100 |
| 49 | 18-19(18_19) | S5(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.565 | 14.504 |
| 50 | 18-19(18_19) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 2.179 | 16.037 |
| 51 | 19-20(19_20) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.014 | 21.014 |
| 52 | 19-20(19_20) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.222 | 38.758 |
| 53 | 20-21(20_21) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.060 | 26.865 |
| 54 | 20-21(20_21) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.049 | 17.614 |
| 55 | 21-22(21_22) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.980 | 22.313 |
| 56 | 21-22(21_22) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.142 | 24.214 |
| 57 | 22-23(22_23) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.072 | 17.818 |
| 58 | 22-23(22_23) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.101 | 25.311 |
| 59 | 23-24(23_24) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.105 | 24.713 |
| 60 | 23-24(23_24) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.081 | 22.814 |
| 61 | 24-25(24_25) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.089 | 19.813 |
| 62 | 24-25(24_25) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.180 | 22.717 |
| 63 | 25-26(25_26) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.173 | 20.413 |
| 64 | 25-26(25_26) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.247 | 37.860 |
| 65 | 26-27(26_27) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.184 | 5.115 |
| 66 | 26-27(26_27) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.337 | 5.207 |
| 67 | 27-28(27_28) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.171 | 37.557 |
| 68 | 27-28(27_28) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.333 | 5.122 |
| 69 | 28-29(28_29) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.243 | 5.215 |
| 70 | 28-29(28_29) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.461 | 41.607 |
| 71 | 28-29(28_29) | S3(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.295 | 7.960 |
| 72 | 28-29(28_29) | S4(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.099 | 7.964 |
| 73 | 28-29(28_29) | S5(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.379 | 7.950 |
| 74 | 28-29(28_29) | S6(LeftDownFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 2.192 | 7.900 |
| 75 | 28-29(28_29) | S7(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.716 | 7.930 |
| 76 | 29-30(29_30) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.299 | 5.111 |
| 77 | 29-30(29_30) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.338 | 5.112 |
| 78 | 30-31(30_31) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.139 | 17.306 |
| 79 | 30-31(30_31) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.335 | 31.059 |
| 80 | 30-31(30_31) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.211 | 26.353 |
| 81 | 31-32(31_32) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.203 | 5.169 |
| 82 | 31-32(31_32) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.257 | 26.564 |
| 83 | 32-33(32_33) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.233 | 5.208 |
| 84 | 32-33(32_33) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.296 | 5.111 |
| 85 | 33-34(33_34) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.215 | 5.226 |
| 86 | 33-34(33_34) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.316 | 37.056 |
| 87 | 34-35(34_35) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.322 | 41.610 |
| 88 | 34-35(34_35) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.224 | 41.606 |
| 89 | 34-35(34_35) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.538 | 35.050 |
| 90 | 34-35(34_35) | S4(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.271 | 35.051 |
| 91 | 34-35(34_35) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.748 | 35.111 |
| 92 | 34-35(34_35) | S6(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.509 | 35.101 |
| 93 | 35-36(35_36) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.738 | 32.458 |
| 94 | 35-36(35_36) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.656 | 16.119 |
| 95 | 35-36(35_36) | S3(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.687 | 13.718 |
| 96 | 35-36(35_36) | S4(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.504 | 13.703 |
| 97 | 35-36(35_36) | S5(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.763 | 16.107 |
| 98 | 35-36(35_36) | S6(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.766 | 16.216 |
| 99 | 37-38(37_38) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.800 | 24.657 |
| 100 | 37-38(37_38) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.874 | 23.897 |
| 101 | 38-39(38_39) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.053 | 22.711 |
| 102 | 38-39(38_39) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.002 | 23.418 |
| 103 | 39-40(39_40) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.046 | 23.506 |
| 104 | 39-40(39_40) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.934 | 20.520 |
| 105 | 40-41(40_41) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.083 | 16.018 |
| 106 | 40-41(40_41) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.043 | 25.416 |
| 107 | 41-42(41_42) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.066 | 25.313 |
| 108 | 41-42(41_42) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.974 | 22.213 |
| 109 | 42-43(42_43) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.098 | 18.614 |
| 110 | 42-43(42_43) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.130 | 19.120 |
| 111 | 43-44(43_44) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.081 | 21.766 |
| 112 | 43-44(43_44) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.019 | 26.311 |
| 113 | 44-45(44_45) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.283 | 31.910 |
| 114 | 44-45(44_45) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.167 | 27.208 |
| 115 | 45-46(45_46) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.199 | 36.158 |
| 116 | 45-46(45_46) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.268 | 34.859 |
| 117 | 47-48(47_48) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.888 | 24.244 |
| 118 | 47-48(47_48) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.200 | 29.640 |
| 119 | 47-48(47_48) | S3(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.962 | 26.216 |
| 120 | 47-48(47_48) | S4(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.015 | 28.456 |
| 121 | 47-48(47_48) | S5(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.192 | 22.375 |
| 122 | 47-48(47_48) | S6(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 2.201 | 29.455 |
| 123 | 47-48(47_48) | S7(RightDownFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 0.699 | 14.383 |
| 124 | 47-48(47_48) | S8(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.513 | 26.040 |
| 125 | 47-48(47_48) | S9(LeftDownFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.482 | 26.079 |
| 126 | 48-49(48_49) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.031 | 15.721 |
| 127 | 48-49(48_49) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.044 | 20.015 |
| 128 | 49-50(49_50) | S1(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.747 | 29.802 |
| 129 | 49-50(49_50) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.219 | 25.512 |
| 130 | 50-51(50_51) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.951 | 20.663 |
| 131 | 50-51(50_51) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.078 | 26.312 |
| 132 | 51-52(51_52) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.969 | 25.379 |
| 133 | 51-52(51_52) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.960 | 27.612 |
| 134 | 52-53(52_53) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.073 | 33.709 |
| 135 | 52-53(52_53) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.081 | 27.411 |
| 136 | 53-54(53_54) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.012 | 19.866 |
| 137 | 53-54(53_54) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.048 | 26.213 |
| 138 | 54-55(54_55) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.064 | 24.012 |
| 139 | 54-55(54_55) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.058 | 17.070 |
| 140 | 55-56(55_56) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.120 | 18.711 |
| 141 | 55-56(55_56) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.108 | 24.518 |
| 142 | 56-57(56_57) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.062 | 20.114 |
| 143 | 56-57(56_57) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.967 | 20.716 |
| 144 | 57-58(57_58) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.920 | 21.711 |
| 145 | 57-58(57_58) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.170 | 20.222 |
| 146 | 58-59(58_59) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.883 | 22.511 |
| 147 | 58-59(58_59) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.109 | 22.914 |
| 148 | 59-60(59_60) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.884 | 22.513 |
| 149 | 59-60(59_60) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.168 | 25.112 |
| 150 | 60-61(60_61) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.973 | 23.511 |
| 151 | 60-61(60_61) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.111 | 25.014 |
| 152 | 61-62(61_62) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.906 | 23.214 |
| 153 | 61-62(61_62) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.240 | 5.212 |
| 154 | 62-63(62_63) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.846 | 21.312 |
| 155 | 62-63(62_63) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.222 | 33.062 |
| 156 | 63-64(63_64) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.963 | 18.017 |
| 157 | 63-64(63_64) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.279 | 5.216 |
| 158 | 64-65(64_65) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.940 | 22.910 |
| 159 | 64-65(64_65) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.216 | 42.160 |
| 160 | 65-66(65_66) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.905 | 28.309 |
| 161 | 65-66(65_66) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.887 | 41.707 |
| 162 | 65-66(65_66) | S3(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.687 | 28.410 |
| 163 | 65-66(65_66) | S4(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.850 | 62.400 |
| 164 | 65-66(65_66) | S5(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.631 | 31.853 |
| 165 | 65-66(65_66) | S6(LeftDownFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.496 | 58.801 |
| 166 | 65-66(65_66) | S7(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.574 | 62.601 |
| 167 | 65-66(65_66) | S8(RightUpFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 0.776 | 62.600 |
| 168 | 66-67(66_67) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.442 | 14.619 |
| 169 | 66-67(66_67) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.490 | 37.607 |
| 170 | 67-68(67_68) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.239 | 41.506 |
| 171 | 67-68(67_68) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.337 | 41.509 |
| 172 | 68-69(68_69) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.066 | 17.105 |
| 173 | 68-69(68_69) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.233 | 37.953 |
| 174 | 69-70(69_70) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.814 | 27.012 |
| 175 | 69-70(69_70) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.899 | 27.009 |
| 176 | 69-70(69_70) | S3(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 0.497 | 23.902 |
| 177 | 69-70(69_70) | S4(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.757 | 23.801 |
| 178 | 69-70(69_70) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.915 | 9.230 |
| 179 | 69-70(69_70) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.320 | 35.155 |
| 180 | 69-70(69_70) | S7(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.336 | 35.157 |
| 181 | 69-70(69_70) | S8(RightUpFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.084 | 13.999 |
| 182 | 69-70(69_70) | S9(RightDownFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.799 | 27.197 |
| 183 | 70-71(70_71) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.377 | 50.856 |
| 184 | 70-71(70_71) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.327 | 5.231 |
| 185 | 70-71(70_71) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.135 | 50.851 |
| 186 | 70-71(70_71) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 2.005 | 50.853 |
| 187 | 71-72(71_72) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.375 | 5.224 |
| 188 | 71-72(71_72) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.317 | 36.661 |
| 189 | 71-72(71_72) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.099 | 36.653 |
| 190 | 71-72(71_72) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.857 | 36.654 |
| 191 | 72-73(72_73) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.490 | 5.128 |
| 192 | 72-73(72_73) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.178 | 5.106 |
| 193 | 72-73(72_73) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.145 | 29.153 |
| 194 | 72-73(72_73) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.798 | 5.108 |
| 195 | 73-74(73_74) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.589 | 42.910 |
| 196 | 73-74(73_74) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.288 | 5.116 |
| 197 | 73-74(73_74) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.172 | 5.069 |
| 198 | 73-74(73_74) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.924 | 5.065 |
| 199 | 74-75(74_75) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.438 | 38.161 |
| 200 | 74-75(74_75) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.253 | 5.223 |
| 201 | 74-75(74_75) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.098 | 38.153 |
| 202 | 74-75(74_75) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.944 | 17.805 |
| 203 | 75-76(75_76) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.470 | 5.225 |
| 204 | 75-76(75_76) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.295 | 20.120 |
| 205 | 75-76(75_76) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.107 | 34.153 |
| 206 | 75-76(75_76) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.940 | 19.505 |
| 207 | 76-77(76_77) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.494 | 39.461 |
| 208 | 76-77(76_77) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.193 | 19.919 |
| 209 | 76-77(76_77) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.079 | 39.453 |
| 210 | 76-77(76_77) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.866 | 21.805 |
| 211 | 77-78(77_78) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.344 | 36.864 |
| 212 | 77-78(77_78) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.076 | 36.860 |
| 213 | 77-78(77_78) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.114 | 5.077 |
| 214 | 77-78(77_78) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.670 | 36.855 |
| 215 | 78-79(78_79) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.360 | 5.155 |
| 216 | 78-79(78_79) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.090 | 5.201 |
| 217 | 78-79(78_79) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.032 | 41.855 |
| 218 | 78-79(78_79) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.674 | 5.056 |
| 219 | 79-80(79_80) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.352 | 5.223 |
| 220 | 79-80(79_80) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.211 | 5.134 |
| 221 | 79-80(79_80) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.944 | 12.907 |
| 222 | 79-80(79_80) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.933 | 15.007 |
| 223 | 80-81(80_81) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.313 | 37.812 |
| 224 | 80-81(80_81) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.985 | 11.408 |
| 225 | 80-81(80_81) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.997 | 25.155 |
| 226 | 80-81(80_81) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.174 | 23.251 |
| 227 | 81-82(81_82) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.328 | 37.560 |
| 228 | 81-82(81_82) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.297 | 5.227 |
| 229 | 81-82(81_82) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.014 | 24.904 |
| 230 | 81-82(81_82) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.887 | 21.305 |
| 231 | 82-83(82_83) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.153 | 22.568 |
| 232 | 82-83(82_83) | S2(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.288 | 22.850 |
| 233 | 82-83(82_83) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.662 | 23.054 |
| 234 | 83-84(83_84) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.010 | 32.864 |
| 235 | 83-84(83_84) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.005 | 30.466 |
| 236 | 83-84(83_84) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.908 | 14.106 |
| 237 | 83-84(83_84) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.379 | 37.609 |
| 238 | 85-86(85_86) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.054 | 5.278 |
| 239 | 85-86(85_86) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.879 | 42.357 |
| 240 | 85-86(85_86) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.994 | 35.455 |
| 241 | 85-86(85_86) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.294 | 13.052 |
| 242 | 85-86(85_86) | S5(LeftDownFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.793 | 15.699 |
| 243 | 85-86(85_86) | S6(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.988 | 15.604 |
| 244 | 85-86(85_86) | S7(LeftUpFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.498 | 42.452 |
| 245 | 85-86(85_86) | S8(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.736 | 42.402 |
| 246 | 85-86(85_86) | S9(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 2.341 | 40.643 |
| 247 | 86-87(86_87) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.268 | 32.761 |
| 248 | 86-87(86_87) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.058 | 5.102 |
| 249 | 86-87(86_87) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.954 | 32.752 |
| 250 | 86-87(86_87) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.704 | 5.056 |
| 251 | 87-88(87_88) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.065 | 28.866 |
| 252 | 87-88(87_88) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.916 | 28.966 |
| 253 | 87-88(87_88) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.883 | 21.904 |
| 254 | 87-88(87_88) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.850 | 20.805 |
| 255 | 88-89(88_89) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.752 | 5.218 |
| 256 | 88-89(88_89) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.870 | 5.159 |
| 257 | 88-89(88_89) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.069 | 35.202 |
| 258 | 88-89(88_89) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.750 | 32.401 |
| 259 | 89-90(89_90) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.948 | 36.066 |
| 260 | 89-90(89_90) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.876 | 40.908 |
| 261 | 89-90(89_90) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.906 | 24.107 |
| 262 | 89-90(89_90) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.516 | 40.953 |
| 263 | 90-91(90_91) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.937 | 17.367 |
| 264 | 90-91(90_91) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.868 | 5.222 |
| 265 | 90-91(90_91) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.929 | 28.625 |
| 266 | 90-91(90_91) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.519 | 5.137 |
| 267 | 91-92(91_92) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.887 | 19.520 |
| 268 | 91-92(91_92) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.064 | 5.234 |
| 269 | 91-92(91_92) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.842 | 17.689 |
| 270 | 91-92(91_92) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.914 | 42.630 |
| 271 | 92-93(92_93) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.887 | 17.944 |
| 272 | 92-93(92_93) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.222 | 5.149 |
| 273 | 92-93(92_93) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.074 | 17.931 |
| 274 | 92-93(92_93) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.887 | 5.094 |
| 275 | 92-93(92_93) | S5(RightUpFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 0.808 | 17.903 |
| 276 | 92-93(92_93) | S6(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.773 | 6.902 |
| 277 | 92-93(92_93) | S7(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.853 | 17.848 |
| 278 | 101-102(101_102) | S1(LeftDownFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 0.390 | 9.966 |
| 279 | 103-104(103_104) | S1(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.495 | 5.037 |
| 280 | 104-105(104_105) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.377 | 5.342 |
| 281 | 104-105(104_105) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.853 | 15.467 |
| 282 | 104-105(104_105) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.431 | 37.005 |
| 283 | 104-105(104_105) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.588 | 5.254 |
| 284 | 104-105(104_105) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.897 | 12.813 |
| 285 | 104-105(104_105) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.846 | 12.850 |
| 286 | 104-105(104_105) | S7(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.661 | 20.156 |
| 287 | 104-105(104_105) | S8(RightDownFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 0.995 | 13.552 |
| 288 | 105-106(105_106) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.315 | 35.866 |
| 289 | 105-106(105_106) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.674 | 25.514 |
| 290 | 105-106(105_106) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.180 | 5.127 |
| 291 | 105-106(105_106) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.547 | 35.807 |
| 292 | 105-106(105_106) | S5(LeftUpFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.793 | 13.453 |
| 293 | 105-106(105_106) | S6(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.885 | 13.422 |
| 294 | 105-106(105_106) | S7(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 2.278 | 33.360 |
| 295 | 106-107(106_107) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.230 | 5.360 |
| 296 | 106-107(106_107) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.172 | 5.291 |
| 297 | 106-107(106_107) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.259 | 51.353 |
| 298 | 106-107(106_107) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.612 | 5.251 |
| 299 | 107-108(107_108) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.273 | 5.174 |
| 300 | 107-108(107_108) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.222 | 5.198 |
| 301 | 107-108(107_108) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.308 | 5.090 |
| 302 | 107-108(107_108) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.599 | 43.903 |
| 303 | 108-109(108_109) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.711 | 5.105 |
| 304 | 108-109(108_109) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.955 | 45.508 |
| 305 | 108-109(108_109) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.104 | 29.847 |
| 306 | 108-109(108_109) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.515 | 36.650 |
| 307 | 108-109(108_109) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.950 | 36.449 |
| 308 | 108-109(108_109) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.729 | 36.448 |
| 309 | 109-110(109_110) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.450 | 5.220 |
| 310 | 109-110(109_110) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.155 | 5.111 |
| 311 | 109-110(109_110) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.115 | 5.168 |
| 312 | 109-110(109_110) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.838 | 5.160 |
| 313 | 110-111(110_111) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.041 | 34.563 |
| 314 | 110-111(110_111) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.046 | 34.564 |
| 315 | 110-111(110_111) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.167 | 5.066 |
| 316 | 110-111(110_111) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.427 | 34.560 |
| 317 | 111-112(111_112) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.944 | 41.057 |
| 318 | 111-112(111_112) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.067 | 20.122 |
| 319 | 111-112(111_112) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.149 | 41.052 |
| 320 | 111-112(111_112) | S4(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.335 | 5.073 |
| 321 | 112-113(112_113) | S1(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 1.192 | 5.183 |
| 322 | 112-113(112_113) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.088 | 5.271 |
| 323 | 112-113(112_113) | S3(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.175 | 5.146 |
| 324 | 112-113(112_113) | S4(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.526 | 38.304 |
| 325 | 113-114(113_114) | S1(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 1.106 | 57.852 |
| 326 | 113-114(113_114) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.060 | 57.908 |
| 327 | 113-114(113_114) | S3(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.079 | 57.900 |
| 328 | 113-114(113_114) | S4(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.526 | 5.086 |
| 329 | 114-115(114_115) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.133 | 60.910 |
| 330 | 114-115(114_115) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.025 | 60.904 |
| 331 | 114-115(114_115) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.053 | 10.287 |
| 332 | 114-115(114_115) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.256 | 57.352 |
| 333 | 114-115(114_115) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.605 | 10.434 |
| 334 | 114-115(114_115) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.740 | 10.502 |
| 335 | 115-116(115_116) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.716 | 11.484 |
| 336 | 115-116(115_116) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.349 | 14.350 |
| 337 | 115-116(115_116) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.010 | 12.404 |
| 338 | 115-116(115_116) | S4(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.868 | 12.438 |
| 339 | 115-116(115_116) | S5(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.663 | 17.804 |
| 340 | 115-116(115_116) | S6(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.196 | 17.826 |
| 341 | 116-117(116_117) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.629 | 5.085 |
| 342 | 116-117(116_117) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.960 | 5.121 |
| 343 | 116-117(116_117) | S3(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 2.238 | 7.432 |
| 344 | 116-117(116_117) | S4(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.265 | 29.489 |
| 345 | 116-117(116_117) | S5(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.165 | 28.982 |
| 346 | 116-117(116_117) | S6(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.617 | 28.902 |
| 347 | 116-117(116_117) | S7(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.222 | 7.447 |
| 348 | 116-117(116_117) | S8(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.879 | 7.458 |
| 349 | 116-117(116_117) | S9(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.891 | 7.535 |
| 350 | 116-117(116_117) | S10(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.479 | 28.964 |
| 351 | 116-117(116_117) | S11(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.321 | 28.757 |
| 352 | 116-117(116_117) | S12(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 0.685 | 26.351 |
| 353 | 119-120(119_120) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.723 | 5.111 |
| 354 | 119-120(119_120) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.944 | 46.004 |
| 355 | 119-120(119_120) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.711 | 41.801 |
| 356 | 120-121(120_121) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.708 | 41.614 |
| 357 | 120-121(120_121) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.948 | 5.054 |
| 358 | 120-121(120_121) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.724 | 16.011 |
| 359 | 121-122(121_122) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.648 | 5.077 |
| 360 | 121-122(121_122) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.931 | 46.700 |
| 361 | 121-122(121_122) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.578 | 46.702 |
| 362 | 122-123(122_123) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.723 | 33.813 |
| 363 | 122-123(122_123) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.047 | 33.800 |
| 364 | 122-123(122_123) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.767 | 33.803 |
| 365 | 123-124(123_124) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.733 | 5.187 |
| 366 | 123-124(123_124) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.995 | 34.301 |
| 367 | 123-124(123_124) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.803 | 5.115 |
| 368 | 124-125(124_125) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.695 | 41.211 |
| 369 | 124-125(124_125) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.979 | 5.100 |
| 370 | 124-125(124_125) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.705 | 41.205 |
| 371 | 125-126(125_126) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.715 | 5.078 |
| 372 | 125-126(125_126) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.837 | 48.701 |
| 373 | 125-126(125_126) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.714 | 10.607 |
| 374 | 126-127(126_127) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.678 | 43.502 |
| 375 | 126-127(126_127) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.855 | 5.024 |
| 376 | 126-127(126_127) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.723 | 5.099 |
| 377 | 127-128(127_128) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.639 | 5.174 |
| 378 | 127-128(127_128) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.069 | 43.601 |
| 379 | 127-128(127_128) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.767 | 43.601 |
| 380 | 128-129(128_129) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.671 | 43.212 |
| 381 | 128-129(128_129) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.028 | 43.200 |
| 382 | 128-129(128_129) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.695 | 43.203 |
| 383 | 129-130(129_130) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.660 | 5.152 |
| 384 | 129-130(129_130) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.998 | 5.101 |
| 385 | 129-130(129_130) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.658 | 5.105 |
| 386 | 130-131(130_131) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.639 | 49.008 |
| 387 | 130-131(130_131) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.085 | 5.100 |
| 388 | 130-131(130_131) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.760 | 49.001 |
| 389 | 131-132(131_132) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.690 | 5.062 |
| 390 | 131-132(131_132) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.032 | 50.700 |
| 391 | 131-132(131_132) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.776 | 5.106 |
| 392 | 132-133(132_133) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.670 | 5.032 |
| 393 | 132-133(132_133) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.992 | 49.301 |
| 394 | 132-133(132_133) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.771 | 5.098 |
| 395 | 133-134(133_134) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.889 | 5.119 |
| 396 | 133-134(133_134) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.816 | 43.703 |
| 397 | 133-134(133_134) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.746 | 43.701 |
| 398 | 135-136(135_136) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.052 | 35.803 |
| 399 | 135-136(135_136) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.581 | 5.144 |
| 400 | 135-136(135_136) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.728 | 35.806 |
| 401 | 136-137(136_137) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.839 | 45.402 |
| 402 | 136-137(136_137) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.642 | 5.208 |
| 403 | 136-137(136_137) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.640 | 5.128 |
| 404 | 137-138(137_138) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.886 | 49.101 |
| 405 | 137-138(137_138) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.788 | 5.197 |
| 406 | 137-138(137_138) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.750 | 5.125 |
| 407 | 138-139(138_139) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.922 | 5.100 |
| 408 | 138-139(138_139) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.634 | 45.811 |
| 409 | 138-139(138_139) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.737 | 5.127 |
| 410 | 139-140(139_140) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.946 | 47.702 |
| 411 | 139-140(139_140) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.652 | 5.208 |
| 412 | 139-140(139_140) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.718 | 47.703 |
| 413 | 140-141(140_141) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.947 | 5.104 |
| 414 | 140-141(140_141) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.760 | 46.914 |
| 415 | 140-141(140_141) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.806 | 46.905 |
| 416 | 141-142(141_142) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.085 | 5.101 |
| 417 | 141-142(141_142) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.660 | 36.015 |
| 418 | 141-142(141_142) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.772 | 5.123 |
| 419 | 142-143(142_143) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.072 | 39.301 |
| 420 | 142-143(142_143) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.662 | 5.199 |
| 421 | 142-143(142_143) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.769 | 39.303 |
| 422 | 143-144(143_144) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.054 | 5.102 |
| 423 | 143-144(143_144) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.537 | 42.015 |
| 424 | 143-144(143_144) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.760 | 5.131 |
| 425 | 144-145(144_145) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.780 | 41.403 |
| 426 | 144-145(144_145) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.569 | 5.086 |
| 427 | 144-145(144_145) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.766 | 41.401 |
| 428 | 145-146(145_146) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.759 | 5.028 |
| 429 | 145-146(145_146) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.768 | 41.903 |
| 430 | 145-146(145_146) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.783 | 5.099 |
| 431 | 146-147(146_147) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.905 | 34.101 |
| 432 | 146-147(146_147) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.730 | 5.204 |
| 433 | 146-147(146_147) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.776 | 5.124 |
| 434 | 147-148(147_148) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.915 | 5.100 |
| 435 | 147-148(147_148) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.723 | 48.411 |
| 436 | 147-148(147_148) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.743 | 48.404 |
| 437 | 148-149(148_149) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.872 | 42.302 |
| 438 | 148-149(148_149) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.737 | 5.114 |
| 439 | 148-149(148_149) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.746 | 5.131 |
| 440 | 149-150(149_150) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.877 | 5.099 |
| 441 | 149-150(149_150) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.719 | 46.611 |
| 442 | 149-150(149_150) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.774 | 46.604 |
| 443 | 150-151(150_151) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.069 | 32.101 |
| 444 | 150-151(150_151) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.661 | 5.212 |
| 445 | 150-151(150_151) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.799 | 5.125 |
| 446 | 151-152(151_152) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.015 | 42.401 |
| 447 | 151-152(151_152) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.722 | 5.214 |
| 448 | 151-152(151_152) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.778 | 5.129 |
| 449 | 152-153(152_153) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.054 | 5.103 |
| 450 | 152-153(152_153) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.642 | 38.916 |
| 451 | 152-153(152_153) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.812 | 5.134 |
| 452 | 153-154(153_154) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.048 | 40.702 |
| 453 | 153-154(153_154) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.590 | 5.125 |
| 454 | 153-154(153_154) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.754 | 40.704 |
| 455 | 154-155(154_155) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.894 | 39.101 |
| 456 | 154-155(154_155) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.747 | 5.089 |
| 457 | 154-155(154_155) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.685 | 39.103 |
| 458 | 155-156(155_156) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.746 | 41.002 |
| 459 | 155-156(155_156) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.853 | 5.023 |
| 460 | 155-156(155_156) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.741 | 5.099 |

## 2.Fasa Spacing Details

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2(1_2) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.115 | 25.620 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1-2(1_2) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.693 | 24.815 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1-2(1_2) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndRightUpFasaPowerLine) | 1.195 | 42.204 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1-2(1_2) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.759 | 39.103 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1-2(1_2) | S5(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.946 | 32.807 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1-2(1_2) | S6(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.703 | 39.009 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1-2(1_2) | S7(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 0.783 | 17.900 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1-2(1_2) | S8(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.549 | 34.904 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1-2(1_2) | S9(LeftDownFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.479 | 34.803 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2-3(2_3) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.183 | 21.118 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2-3(2_3) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.006 | 23.711 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3-4(3_4) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.234 | 5.122 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3-4(3_4) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.010 | 23.211 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4-5(4_5) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.112 | 26.311 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4-5(4_5) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.034 | 23.215 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5-6(5_6) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.057 | 22.612 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5-6(5_6) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.158 | 19.017 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6-7(6_7) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.159 | 8.883 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6-7(6_7) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.110 | 37.959 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 7-8(7_8) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.226 | 27.114 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 7-8(7_8) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.120 | 21.012 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 8-9(8_9) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.212 | 23.413 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 8-9(8_9) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.213 | 5.114 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9-10(9_10) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.218 | 5.215 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 9-10(9_10) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.224 | 12.873 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 10-11(10_11) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.215 | 6.011 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 10-11(10_11) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.184 | 38.357 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11-12(11_12) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.265 | 40.659 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 11-12(11_12) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.192 | 40.657 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 13-14(13_14) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.939 | 6.897 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 13-14(13_14) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.972 | 12.321 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 15-16(15_16) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.780 | 5.232 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 15-16(15_16) | S2(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.105 | 5.108 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 15-16(15_16) | S3(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.547 | 5.860 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 15-16(15_16) | S4(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.287 | 5.130 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 15-16(15_16) | S5(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.976 | 5.752 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 15-16(15_16) | S6(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.011 | 13.788 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 15-16(15_16) | S7(LeftDownFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.251 | 5.877 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 15-16(15_16) | S8(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.152 | 33.550 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 15-16(15_16) | S9(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.492 | 8.201 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 16-17(16_17) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.206 | 23.113 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 16-17(16_17) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.054 | 20.315 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 17-18(17_18) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.072 | 22.616 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 17-18(17_18) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.163 | 5.205 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 18-19(18_19) | S1(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.819 | 14.380 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 18-19(18_19) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.033 | 23.223 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 18-19(18_19) | S3(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.164 | 14.382 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 18-19(18_19) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.269 | 16.100 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 18-19(18_19) | S5(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.565 | 14.504 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 18-19(18_19) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 2.179 | 16.037 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 19-20(19_20) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.014 | 21.014 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 19-20(19_20) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.222 | 38.758 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 20-21(20_21) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.060 | 26.865 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 20-21(20_21) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.049 | 17.614 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 21-22(21_22) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.980 | 22.313 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 21-22(21_22) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.142 | 24.214 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 22-23(22_23) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.072 | 17.818 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 22-23(22_23) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.101 | 25.311 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 23-24(23_24) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.105 | 24.713 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 23-24(23_24) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.081 | 22.814 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 24-25(24_25) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.089 | 19.813 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 24-25(24_25) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.180 | 22.717 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 25-26(25_26) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.173 | 20.413 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 25-26(25_26) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.247 | 37.860 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 26-27(26_27) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.184 | 5.115 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 26-27(26_27) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.337 | 5.207 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 27-28(27_28) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.171 | 37.557 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 27-28(27_28) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.333 | 5.122 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 28-29(28_29) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.243 | 5.215 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 28-29(28_29) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.461 | 41.607 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 28-29(28_29) | S3(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.295 | 7.960 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 28-29(28_29) | S4(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.099 | 7.964 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 28-29(28_29) | S5(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.379 | 7.950 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 28-29(28_29) | S6(LeftDownFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 2.192 | 7.900 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 28-29(28_29) | S7(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.716 | 7.930 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 29-30(29_30) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.299 | 5.111 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 29-30(29_30) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.338 | 5.112 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 30-31(30_31) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.139 | 17.306 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 30-31(30_31) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.335 | 31.059 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 30-31(30_31) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.211 | 26.353 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 31-32(31_32) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.203 | 5.169 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 31-32(31_32) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.257 | 26.564 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 32-33(32_33) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.233 | 5.208 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 32-33(32_33) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.296 | 5.111 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 33-34(33_34) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.215 | 5.226 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 33-34(33_34) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.316 | 37.056 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 34-35(34_35) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.322 | 41.610 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 34-35(34_35) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.224 | 41.606 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 34-35(34_35) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.538 | 35.050 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 34-35(34_35) | S4(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.271 | 35.051 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 34-35(34_35) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.748 | 35.111 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 34-35(34_35) | S6(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.509 | 35.101 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 35-36(35_36) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.738 | 32.458 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 35-36(35_36) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.656 | 16.119 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 35-36(35_36) | S3(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.687 | 13.718 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 35-36(35_36) | S4(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.504 | 13.703 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 35-36(35_36) | S5(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.763 | 16.107 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 35-36(35_36) | S6(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.766 | 16.216 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 37-38(37_38) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.800 | 24.657 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 37-38(37_38) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.874 | 23.897 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 38-39(38_39) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.053 | 22.711 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 38-39(38_39) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.002 | 23.418 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 39-40(39_40) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.046 | 23.506 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 39-40(39_40) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.934 | 20.520 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 40-41(40_41) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.083 | 16.018 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 40-41(40_41) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.043 | 25.416 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 41-42(41_42) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.066 | 25.313 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 41-42(41_42) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.974 | 22.213 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 42-43(42_43) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.098 | 18.614 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 42-43(42_43) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.130 | 19.120 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 43-44(43_44) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.081 | 21.766 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 43-44(43_44) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.019 | 26.311 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 44-45(44_45) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.283 | 31.910 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 44-45(44_45) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.167 | 27.208 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 45-46(45_46) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.199 | 36.158 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 45-46(45_46) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.268 | 34.859 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 47-48(47_48) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.888 | 24.244 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 47-48(47_48) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.200 | 29.640 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | 47-48(47_48) | S3(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.962 | 26.216 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 47-48(47_48) | S4(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.015 | 28.456 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 47-48(47_48) | S5(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.192 | 22.375 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 47-48(47_48) | S6(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 2.201 | 29.455 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 47-48(47_48) | S7(RightDownFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 0.699 | 14.383 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 47-48(47_48) | S8(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.513 | 26.040 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 47-48(47_48) | S9(LeftDownFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.482 | 26.079 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 48-49(48_49) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.031 | 15.721 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 48-49(48_49) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.044 | 20.015 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 49-50(49_50) | S1(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.747 | 29.802 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 49-50(49_50) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.219 | 25.512 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 50-51(50_51) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.951 | 20.663 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 50-51(50_51) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.078 | 26.312 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 51-52(51_52) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.969 | 25.379 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 51-52(51_52) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.960 | 27.612 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 52-53(52_53) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.073 | 33.709 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 52-53(52_53) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.081 | 27.411 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 53-54(53_54) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.012 | 19.866 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 53-54(53_54) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.048 | 26.213 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 54-55(54_55) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.064 | 24.012 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 54-55(54_55) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.058 | 17.070 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 55-56(55_56) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.120 | 18.711 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 55-56(55_56) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.108 | 24.518 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 56-57(56_57) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.062 | 20.114 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | 56-57(56_57) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.967 | 20.716 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | 57-58(57_58) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.920 | 21.711 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 57-58(57_58) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.170 | 20.222 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 58-59(58_59) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.883 | 22.511 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 58-59(58_59) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.109 | 22.914 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | 59-60(59_60) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.884 | 22.513 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 59-60(59_60) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.168 | 25.112 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 60-61(60_61) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.973 | 23.511 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 60-61(60_61) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.111 | 25.014 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 61-62(61_62) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.906 | 23.214 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 61-62(61_62) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.240 | 5.212 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 62-63(62_63) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.846 | 21.312 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 62-63(62_63) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.222 | 33.062 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | 63-64(63_64) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.963 | 18.017 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 63-64(63_64) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.279 | 5.216 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | 64-65(64_65) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.940 | 22.910 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 64-65(64_65) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.216 | 42.160 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 65-66(65_66) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.905 | 28.309 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 65-66(65_66) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.887 | 41.707 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | 65-66(65_66) | S3(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.687 | 28.410 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | 65-66(65_66) | S4(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.850 | 62.400 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | 65-66(65_66) | S5(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.631 | 31.853 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 65-66(65_66) | S6(LeftDownFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.496 | 58.801 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 65-66(65_66) | S7(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.574 | 62.601 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 65-66(65_66) | S8(RightUpFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 0.776 | 62.600 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 66-67(66_67) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.442 | 14.619 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 66-67(66_67) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.490 | 37.607 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 67-68(67_68) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.239 | 41.506 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 67-68(67_68) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.337 | 41.509 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | 68-69(68_69) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.066 | 17.105 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 68-69(68_69) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.233 | 37.953 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | 69-70(69_70) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.814 | 27.012 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 69-70(69_70) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.899 | 27.009 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | 69-70(69_70) | S3(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 0.497 | 23.902 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | 69-70(69_70) | S4(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.757 | 23.801 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 69-70(69_70) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.915 | 9.230 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | 69-70(69_70) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.320 | 35.155 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 69-70(69_70) | S7(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.336 | 35.157 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | 69-70(69_70) | S8(RightUpFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.084 | 13.999 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 69-70(69_70) | S9(RightDownFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.799 | 27.197 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 70-71(70_71) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.377 | 50.856 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 70-71(70_71) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.327 | 5.231 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | 70-71(70_71) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.135 | 50.851 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 70-71(70_71) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 2.005 | 50.853 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | 71-72(71_72) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.375 | 5.224 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | 71-72(71_72) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.317 | 36.661 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | 71-72(71_72) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.099 | 36.653 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 71-72(71_72) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.857 | 36.654 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 72-73(72_73) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.490 | 5.128 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 72-73(72_73) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.178 | 5.106 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | 72-73(72_73) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.145 | 29.153 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | 72-73(72_73) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.798 | 5.108 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | 73-74(73_74) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.589 | 42.910 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 73-74(73_74) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.288 | 5.116 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | 73-74(73_74) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.172 | 5.069 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 73-74(73_74) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.924 | 5.065 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | 74-75(74_75) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.438 | 38.161 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 74-75(74_75) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.253 | 5.223 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 74-75(74_75) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.098 | 38.153 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 74-75(74_75) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.944 | 17.805 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 75-76(75_76) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.470 | 5.225 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 75-76(75_76) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.295 | 20.120 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 75-76(75_76) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.107 | 34.153 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 75-76(75_76) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.940 | 19.505 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 76-77(76_77) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.494 | 39.461 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 76-77(76_77) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.193 | 19.919 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 76-77(76_77) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.079 | 39.453 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 76-77(76_77) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.866 | 21.805 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 77-78(77_78) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.344 | 36.864 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 77-78(77_78) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.076 | 36.860 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 77-78(77_78) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.114 | 5.077 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 77-78(77_78) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.670 | 36.855 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | 78-79(78_79) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.360 | 5.155 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 78-79(78_79) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.090 | 5.201 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | 78-79(78_79) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.032 | 41.855 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | 78-79(78_79) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.674 | 5.056 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 79-80(79_80) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.352 | 5.223 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 79-80(79_80) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.211 | 5.134 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 79-80(79_80) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.944 | 12.907 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | 79-80(79_80) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.933 | 15.007 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | 80-81(80_81) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.313 | 37.812 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | 80-81(80_81) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.985 | 11.408 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | 80-81(80_81) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.997 | 25.155 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | 80-81(80_81) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.174 | 23.251 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | 81-82(81_82) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.328 | 37.560 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | 81-82(81_82) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.297 | 5.227 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | 81-82(81_82) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.014 | 24.904 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | 81-82(81_82) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.887 | 21.305 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 | 82-83(82_83) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.153 | 22.568 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | 82-83(82_83) | S2(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.288 | 22.850 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 82-83(82_83) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.662 | 23.054 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | 83-84(83_84) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.010 | 32.864 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | 83-84(83_84) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.005 | 30.466 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | 83-84(83_84) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.908 | 14.106 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | 83-84(83_84) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.379 | 37.609 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 | 85-86(85_86) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.054 | 5.278 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | 85-86(85_86) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.879 | 42.357 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 85-86(85_86) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.994 | 35.455 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 85-86(85_86) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.294 | 13.052 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | 85-86(85_86) | S5(LeftDownFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.793 | 15.699 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | 85-86(85_86) | S6(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.988 | 15.604 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 | 85-86(85_86) | S7(LeftUpFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.498 | 42.452 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | 85-86(85_86) | S8(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.736 | 42.402 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | 85-86(85_86) | S9(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 2.341 | 40.643 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | 86-87(86_87) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.268 | 32.761 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | 86-87(86_87) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.058 | 5.102 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | 86-87(86_87) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.954 | 32.752 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 86-87(86_87) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.704 | 5.056 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | 87-88(87_88) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.065 | 28.866 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | 87-88(87_88) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.916 | 28.966 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | 87-88(87_88) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.883 | 21.904 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | 87-88(87_88) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.850 | 20.805 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | 88-89(88_89) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.752 | 5.218 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | 88-89(88_89) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.870 | 5.159 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | 88-89(88_89) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.069 | 35.202 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | 88-89(88_89) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.750 | 32.401 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | 89-90(89_90) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.948 | 36.066 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | 89-90(89_90) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.876 | 40.908 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | 89-90(89_90) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.906 | 24.107 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | 89-90(89_90) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.516 | 40.953 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | 90-91(90_91) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.937 | 17.367 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | 90-91(90_91) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.868 | 5.222 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | 90-91(90_91) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.929 | 28.625 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | 90-91(90_91) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.519 | 5.137 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 267 | 91-92(91_92) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.887 | 19.520 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | 91-92(91_92) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.064 | 5.234 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | 91-92(91_92) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.842 | 17.689 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | 91-92(91_92) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.914 | 42.630 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | 92-93(92_93) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.887 | 17.944 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 | 92-93(92_93) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.222 | 5.149 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | 92-93(92_93) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.074 | 17.931 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | 92-93(92_93) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.887 | 5.094 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 92-93(92_93) | S5(RightUpFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 0.808 | 17.903 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | 92-93(92_93) | S6(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftUpFasaPowerLine) | 1.773 | 6.902 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | 92-93(92_93) | S7(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.853 | 17.848 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | 101-102(101_102) | S1(LeftDownFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 0.390 | 9.966 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | 103-104(103_104) | S1(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.495 | 5.037 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | 104-105(104_105) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.377 | 5.342 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | 104-105(104_105) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.853 | 15.467 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | 104-105(104_105) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.431 | 37.005 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | 104-105(104_105) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.588 | 5.254 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | 104-105(104_105) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.897 | 12.813 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | 104-105(104_105) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.846 | 12.850 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | 104-105(104_105) | S7(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.661 | 20.156 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | 104-105(104_105) | S8(RightDownFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 0.995 | 13.552 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 | 105-106(105_106) | S1(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.315 | 35.866 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | 105-106(105_106) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.674 | 25.514 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | 105-106(105_106) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.180 | 5.127 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | 105-106(105_106) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.547 | 35.807 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 292 | 105-106(105_106) | S5(LeftUpFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.793 | 13.453 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | 105-106(105_106) | S6(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.885 | 13.422 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 | 105-106(105_106) | S7(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 2.278 | 33.360 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | 106-107(106_107) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.230 | 5.360 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 296 | 106-107(106_107) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.172 | 5.291 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | 106-107(106_107) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.259 | 51.353 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 106-107(106_107) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.612 | 5.251 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | 107-108(107_108) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.273 | 5.174 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 107-108(107_108) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.222 | 5.198 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | 107-108(107_108) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.308 | 5.090 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 107-108(107_108) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.599 | 43.903 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 108-109(108_109) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.711 | 5.105 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 108-109(108_109) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.955 | 45.508 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | 108-109(108_109) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.104 | 29.847 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 306 | 108-109(108_109) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.515 | 36.650 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | 108-109(108_109) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.950 | 36.449 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | 108-109(108_109) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.729 | 36.448 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | 109-110(109_110) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.450 | 5.220 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | 109-110(109_110) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.155 | 5.111 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 | 109-110(109_110) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.115 | 5.168 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | 109-110(109_110) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.838 | 5.160 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | 110-111(110_111) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.041 | 34.563 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | 110-111(110_111) | S2(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 1.046 | 34.564 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | 110-111(110_111) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.167 | 5.066 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 | 110-111(110_111) | S4(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.427 | 34.560 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | 111-112(111_112) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.944 | 41.057 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | 111-112(111_112) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.067 | 20.122 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 319 | 111-112(111_112) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.149 | 41.052 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | 111-112(111_112) | S4(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.335 | 5.073 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | 112-113(112_113) | S1(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 1.192 | 5.183 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | 112-113(112_113) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.088 | 5.271 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | 112-113(112_113) | S3(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.175 | 5.146 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 | 112-113(112_113) | S4(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.526 | 38.304 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | 113-114(113_114) | S1(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 1.106 | 57.852 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | 113-114(113_114) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 1.060 | 57.908 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 327 | 113-114(113_114) | S3(LeftMiddleFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.079 | 57.900 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | 113-114(113_114) | S4(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.526 | 5.086 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | 114-115(114_115) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.133 | 60.910 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 | 114-115(114_115) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.025 | 60.904 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | 114-115(114_115) | S3(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 1.053 | 10.287 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | 114-115(114_115) | S4(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.256 | 57.352 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | 114-115(114_115) | S5(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.605 | 10.434 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 | 114-115(114_115) | S6(RightDownFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.740 | 10.502 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 335 | 115-116(115_116) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.716 | 11.484 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | 115-116(115_116) | S2(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.349 | 14.350 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | 115-116(115_116) | S3(LeftUpFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.010 | 12.404 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 | 115-116(115_116) | S4(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.868 | 12.438 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 | 115-116(115_116) | S5(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.663 | 17.804 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | 115-116(115_116) | S6(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.196 | 17.826 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | 116-117(116_117) | S1(LeftUpFasaPowerLineAndRightMiddleFasaPowerLine) | 1.629 | 5.085 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | 116-117(116_117) | S2(Fasa Kanan Atas ke Fasa Kanan Tengah) | 0.960 | 5.121 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 | 116-117(116_117) | S3(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 2.238 | 7.432 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 | 116-117(116_117) | S4(Fasa Kanan Tengah ke Fasa Kanan Bawah) | 0.265 | 29.489 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 | 116-117(116_117) | S5(RightMiddleFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 1.165 | 28.982 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | 116-117(116_117) | S6(Fasa Kiri Atas ke Fasa Kiri Tengah) | 0.617 | 28.902 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | 116-117(116_117) | S7(LeftUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 1.222 | 7.447 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 | 116-117(116_117) | S8(RightUpFasaPowerLineAndRightDownFasaPowerLine) | 0.879 | 7.458 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 349 | 116-117(116_117) | S9(Fasa Kiri Tengah ke Fasa Kiri Bawah) | 0.891 | 7.535 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 116-117(116_117) | S10(LeftUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 0.479 | 28.964 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 | 116-117(116_117) | S11(RightUpFasaPowerLineAndLeftDownFasaPowerLine) | 1.321 | 28.757 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 352 | 116-117(116_117) | S12(RightUpFasaPowerLineAndLeftMiddleFasaPowerLine) | 0.685 | 26.351 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | 119-120(119_120) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.723 | 5.111 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 354 | 119-120(119_120) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.944 | 46.004 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | 119-120(119_120) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.711 | 41.801 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 | 120-121(120_121) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.708 | 41.614 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 | 120-121(120_121) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.948 | 5.054 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 | 120-121(120_121) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.724 | 16.011 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | 121-122(121_122) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.648 | 5.077 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 121-122(121_122) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.931 | 46.700 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 361 | 121-122(121_122) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.578 | 46.702 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 362 | 122-123(122_123) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.723 | 33.813 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 | 122-123(122_123) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.047 | 33.800 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | 122-123(122_123) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.767 | 33.803 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 | 123-124(123_124) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.733 | 5.187 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 366 | 123-124(123_124) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.995 | 34.301 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | 123-124(123_124) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.803 | 5.115 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 | 124-125(124_125) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.695 | 41.211 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 124-125(124_125) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.979 | 5.100 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | 124-125(124_125) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.705 | 41.205 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 371 | 125-126(125_126) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.715 | 5.078 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 372 | 125-126(125_126) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.837 | 48.701 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 125-126(125_126) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.714 | 10.607 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 374 | 126-127(126_127) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.678 | 43.502 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | 126-127(126_127) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.855 | 5.024 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 376 | 126-127(126_127) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.723 | 5.099 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 | 127-128(127_128) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.639 | 5.174 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 | 127-128(127_128) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.069 | 43.601 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | 127-128(127_128) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.767 | 43.601 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 128-129(128_129) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.671 | 43.212 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | 128-129(128_129) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.028 | 43.200 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | 128-129(128_129) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.695 | 43.203 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 383 | 129-130(129_130) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.660 | 5.152 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | 129-130(129_130) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.998 | 5.101 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | 129-130(129_130) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.658 | 5.105 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 386 | 130-131(130_131) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.639 | 49.008 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | 130-131(130_131) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.085 | 5.100 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 | 130-131(130_131) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.760 | 49.001 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 389 | 131-132(131_132) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.690 | 5.062 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 390 | 131-132(131_132) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 1.032 | 50.700 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | 131-132(131_132) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.776 | 5.106 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | 132-133(132_133) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.670 | 5.032 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 | 132-133(132_133) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.992 | 49.301 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 | 132-133(132_133) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.771 | 5.098 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 395 | 133-134(133_134) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.889 | 5.119 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | 133-134(133_134) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.816 | 43.703 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 397 | 133-134(133_134) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.746 | 43.701 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 398 | 135-136(135_136) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.052 | 35.803 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | 135-136(135_136) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.581 | 5.144 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 135-136(135_136) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.728 | 35.806 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 136-137(136_137) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.839 | 45.402 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 402 | 136-137(136_137) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.642 | 5.208 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | 136-137(136_137) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.640 | 5.128 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | 137-138(137_138) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.886 | 49.101 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | 137-138(137_138) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.788 | 5.197 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | 137-138(137_138) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.750 | 5.125 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 | 138-139(138_139) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.922 | 5.100 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 408 | 138-139(138_139) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.634 | 45.811 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 409 | 138-139(138_139) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.737 | 5.127 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | 139-140(139_140) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.946 | 47.702 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | 139-140(139_140) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.652 | 5.208 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 | 139-140(139_140) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.718 | 47.703 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 413 | 140-141(140_141) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.947 | 5.104 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 | 140-141(140_141) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.760 | 46.914 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 415 | 140-141(140_141) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.806 | 46.905 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 416 | 141-142(141_142) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.085 | 5.101 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 417 | 141-142(141_142) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.660 | 36.015 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 | 141-142(141_142) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.772 | 5.123 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | 142-143(142_143) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.072 | 39.301 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | 142-143(142_143) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.662 | 5.199 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | 142-143(142_143) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.769 | 39.303 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | 143-144(143_144) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.054 | 5.102 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | 143-144(143_144) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.537 | 42.015 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 424 | 143-144(143_144) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.760 | 5.131 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 425 | 144-145(144_145) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.780 | 41.403 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 | 144-145(144_145) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.569 | 5.086 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | 144-145(144_145) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.766 | 41.401 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 428 | 145-146(145_146) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.759 | 5.028 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 429 | 145-146(145_146) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.768 | 41.903 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 430 | 145-146(145_146) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.783 | 5.099 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 431 | 146-147(146_147) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.905 | 34.101 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 432 | 146-147(146_147) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.730 | 5.204 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 433 | 146-147(146_147) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.776 | 5.124 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 434 | 147-148(147_148) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.915 | 5.100 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 147-148(147_148) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.723 | 48.411 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 | 147-148(147_148) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.743 | 48.404 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 148-149(148_149) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.872 | 42.302 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 438 | 148-149(148_149) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.737 | 5.114 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 439 | 148-149(148_149) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.746 | 5.131 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | 149-150(149_150) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.877 | 5.099 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 441 | 149-150(149_150) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.719 | 46.611 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 | 149-150(149_150) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.774 | 46.604 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 443 | 150-151(150_151) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.069 | 32.101 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 444 | 150-151(150_151) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.661 | 5.212 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 445 | 150-151(150_151) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.799 | 5.125 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 446 | 151-152(151_152) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.015 | 42.401 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 | 151-152(151_152) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.722 | 5.214 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 151-152(151_152) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.778 | 5.129 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 152-153(152_153) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.054 | 5.103 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | 152-153(152_153) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.642 | 38.916 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 | 152-153(152_153) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.812 | 5.134 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 | 153-154(153_154) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 1.048 | 40.702 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 453 | 153-154(153_154) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.590 | 5.125 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 454 | 153-154(153_154) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.754 | 40.704 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 455 | 154-155(154_155) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.894 | 39.101 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | 154-155(154_155) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.747 | 5.089 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 457 | 154-155(154_155) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.685 | 39.103 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 458 | 155-156(155_156) | S1(Fasa Kiri ke Fasa Tengah) | 0.746 | 41.002 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 459 | 155-156(155_156) | S2(Fasa Tengah ke Fasa Kanan) | 0.853 | 5.023 |

| No. | Span | ID dan Lokasi Fasa | Nilai (m) (m) | Jarak Ke Menara Kecil (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | 155-156(155_156) | S3(Fasa Kiri ke Fasa Kanan) | 1.741 | 5.099 |